## A_lire
Référentiel constituants | 2020-04-28
Objet :
Le présent document définit la liste des "codes ISO" des polluants (ou paramètre mesuré) à utiliser pour transmettre les mesures des-dits polluants au niveau national.
Définitions :
Le code ISO, défini sur 2 caractères alphanumériques, permet d'identifier le polluant mesuré. Il est à renseigner dans les postes centraux et est utilisé dans les fichier ISO (données automatiques) et fichiers xml de données manuelles qui sont transmis au niveau national.
A noter que des codes ISO distincts sont définis pour un même constituant lorsque celui-ci est mesuré dans des matrices différentes (choix retenu au niveau européen). Exemple : - Benzo(a)pyrène phase particulaire dans les PM10 : code P6 - Benzo(a)pyrène dans les dépôts totaux : code p6
Les codes ISO commençant par les lettres 'z' ou 'Z' sont libres d'utilisation par les AASQA (pour les paramètres techniques notamment). Ils ne seront pas utilisés pour la définition de codes dans le cadre de ce document.
Description des colonnes :
code ISO : le code ISO défini sur 2 caractères alphanumériques à utiliser.
Libellé : le libellé du constituant ou paramètre (il n'est pas nécessaire d'utiliser strictement le même dans les postes centraux)
Unité recommandée : unité dans laquelle le paramètre doit être exprimé s'il est remonté au niveau national. Si pour un paramètre l'unité n'est pas précisée et qu'il y a un besoin, contacter le LCSQA.
Code européen : si disponible, code du paramètre dans la liste européenne AirBase
Libelle européen : si disponible, libellé du paramètre dans la liste européenne AirBase
Modification par rapport à la précédente version du document : indication sur les changements réalisés par rapport à la précédente version publiée du document

## Codes_ISO
Référentiel constituants
Code ISO | Libelle du parametre | unité recommandée | Code européen | Libelle européen | Modification par rapport à la précédente version du document
01 | Dioxyde de soufre phase gazeuse | µg-m3 | 1 | Sulphur dioxide (air)
02 | Monoxyde d'azote phase gazeuse | µg-m3 | 38 | Nitrogen monoxide (air)
03 | Dioxyde d'azote phase gazeuse | µg-m3 | 8 | Nitrogen dioxide (air)
04 | Monoxyde de carbone phase gazeuse | mg-m3 | 10 | Carbon monoxide (air)
05 | Sulfure d'hydrogene phase gazeuse | µg-m3 | 11 | Hydrogen sulphide (air)
06 | Fluorure d'hydrogene phase gazeuse | µg-m3 | 40 | Hydrogen fluoride (air)
07 | Chlorure d'hydrogene phase gazeuse | µg-m3 | 39 | Hydrogen chloride (air)
08 | Ozone phase gazeuse | µg-m3 | 7 | Ozone (air)
09 | Peroxyacetylnitrate phase gazeuse | µg-m3 | 34 | Peroxyacetyl nitrate (air)
10 | Acidite forte dans l'air | µgSO2-m3 | 3 | Strong acidity (air)
11 | Fumees noires | µg-m3 | 6 | Black smoke (air)
12 | Oxydes d'azote phase gazeuse | µg-m3 | 9 | Nitrogen oxides (air)
13 | Trioxyde de soufre
14 | Soufre phase particulaire
15 | Total des hydrocarbures phase gazeuse | µg-m3
16 | Methane phase gazeuse | µg-m3
17 | Dioxyde de carbone phase gazeuse | ppmv | 71 | Carbon dioxide (air)
18 | Element carbone | µg-m3
19 | Plomb phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5012 | Lead in PM10 (aerosol)
20 | Total des Hydrocarbures non methaniques phase gazeuse | µgC-m3 | 32 | Total non-methane hydrocarbons (air)
21 | Ammoniac phase gazeuse | µg-m3 | 35 | Ammonia (air)
22 | Total des particules en suspension (TSP) | µg-m3 | 4 | Total suspended particulates (aerosol)
23 | Poussieres sedimentables
24 | Particules PM10 | µg-m3 | 5 | Particulate matter < 10 µm (aerosol)
25 | Activite Alpha artificielle
26 | Activite Beta artificielle
27 | Activite iode 131
28 | Activite radon
29 | Activite Beta differee
30 | Equivalent en dose de rayonnement gamma absorbe
31 | Taux equivalent en dose de rayonnement gamma absorbe
32 | Dose de rayonnement gamma ambiant absorbe
33 | Activite de rayonnement gamma ambiant
34 | Activite gamma aerosol
36 | Oxydes nitreux phase gazeuse | ppbv | 425 | dinitrogenoxide (air)
37 | Acide nitrique phase gazeuse | µg-m3 | 50 | Gaseous nitric acid (air)
38 | Acide sulfurique
39 | Particules PM2.5 | µg-m3 | 6001 | Particulate matter < 2.5 µm (aerosol)
40 | Ion chlorure(concentration) dans les precipitations | mg-l | 632 | chloride (precip)
41 | Ion nitrate(concentration) dans les precipitations | mgN-l | 666 | nitrate (precip)
42 | Ion sulfate(concentration) dans les precipitations | mgS-l | 719 | sulphate (precip)
43 | Ion calcium(concentration) dans les precipitations | mg-l | 630 | calcium (precip)
44 | Ion hydrogene (concentration) dans les precipitations | ueH-l | 648 | acidity(H+) (precip)
45 | Ion potassium(concentration) dans les precipitations | mg-l | 658 | potassium (precip)
46 | Ion magnesium(concentration) dans les precipitations | mg-l | 660 | magnesium (precip)
47 | Ion sodium(concentration) dans les precipitations | mg-l | 669 | sodium (precip)
48 | Ion ammonium(concentration) dans les precipitations | mgN-l | 664 | ammonium (precip)
49 | Conductivite | uS-cm | 412 | conductivity (precip)
50 | pH des precipitations | pH | 2076 | acidity(pH) (precip)
51 | Vitesse du vent
52 | Direction du vent
53 | Pression atmospherique (ramenee au niv. de la mer)
54 | Temperature
55 | Humidite absolue
56 | Hauteur de melange
57 | Rayonnement solaire direct
58 | Humidite relative
59 | Duree ensoleillement
60 | Pluviometrie | mm | 753 | precipitation_amount (precip)
61 | Composante sud-nord du vent (nord: signe +)
62 | Composante ouest-est du vent (est: signe +)
63 | Composante verticale du vent (vers le haut:signe +)
64 | Volume air preleve
65 | Comptage Vehicules
66 | Bruit
67 | Taux d'occupation de vehicules (%)
68 | Particules PM1 | µg-m3 | 6002 | Particulate matter < 1 µm (aerosol)
69 | Soufre total Reduit
70 | Bilan radiatif
71 | Rayonnement solaire direct IR
72 | Rayonnement solaire direct UV
74 | Rayonnement global
75 | Rayonnement solaire diffus
76 | Rayonnement solaire reflechi
79 | Etain phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5060 | Tin in PM10 (aerosol)
80 | Arsenic phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5018 | Arsenic in PM10 (aerosol)
81 | Beryllium phase particulaire
82 | Cadmium phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5014 | Cadmium in PM10 (aerosol)
83 | Chrome phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5016 | Chromium in PM10 (aerosol)
84 | Cuivre phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5073 | Copper in PM10 (aerosol)
85 | Mercure phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5013 | Mercury in PM10 (aerosol)
86 | Fer phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5065 | Iron in PM10 (aerosol)
87 | Nickel phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5015 | Nickel in PM10 (aerosol)
88 | Zinc phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5063 | Zinc in PM10 (aerosol)
89 | Ion magnesium phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5659 | magnesium in PM10 (aerosol)
90 | Manganese phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5017 | Manganese in PM10 (aerosol)
91 | Aluminium phase particulaire dans les PM10 | ng-m3
92 | Vanadium phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5049 | Vanedium in PM10 (aerosol)
93 | Baryum phase particulaire dans les PM10 | ng-m3
94 | Selenium phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5048 | Selenium in PM10 (aerosol)
95 | Tellure elementaire phase particulaire dans les PM10
96 | Potassium elementaire phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5657 | potassium in PM10 (aerosol)
97 | Mercure (phase gazeuse)
98 | Chlore total
99 | Fluor total
0A | Naphtalene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
0B | Fluorene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
0C | Phenanthrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
0D | Benzo(b)fluoranthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5616 | Benzo(b)fluoranthene in PM10 (air+aerosol)
0E | Benzo(k)fluoranthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5625 | Benzo(k)fluoranthene in PM10 (air+aerosol)
0F | Indeno(1,2,3-cd)pyrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5654 | indeno_123cd_pyrene in PM10 (air+aerosol)
0G | Benzo(e)pyrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
0H | Dibenzo(ah)anthracene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5763 | Dibenzo(ah)anthracene in PM10 (air+aerosol)
0I | Benzo(ghi)perylene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
0J | Benzo(a)pyrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5129 | Benzo(a)pyrene in PM10 (air+aerosol)
0K | Benzo(j)fluoranthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5762 | Benzo(j)fluoranthene in PM10 (air+aerosol)
1H | Calcium phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
1I | Magnesium phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
1J | Sodium phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
2A | Activite Alpha differee
2B | Activite Thoron
2C | Seuil Beta directe
2D | Seuil Alpha directe
2E | Seuil Beta differee
2F | Seuil Alpha differee
2G | Debit balise radioactivite
2I | Ion acetate phase gazeuse
2J | Ion formiate phase gazeuse
2K | Ion bromure phase gazeuse
2L | Ion chlorure phase gazeuse
2M | Ion fluorure phase gazeuse
2N | Ion nitrate phase gazeuse
2O | Ion nitrite phase gazeuse
2P | Ion phosphate phase gazeuse
2Q | Ion sulfate phase gazeuse
2R | Ion ammonium phase gazeuse
2S | Ion calcium phase gazeuse
2T | Ion lithium phase gazeuse
2U | Ion magnesium phase gazeuse
2V | Ion potassium phase gazeuse
2W | Ion sodium phase gazeuse
3A | Argent phase particulaire
3B | Or phase particulaire
3C | Bismuth phase particulaire
3D | Cerium phase particulaire
3E | Cobalt phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5064 | Cobalt in PM10 (aerosol)
3F | Cesium phase particulaire
3G | Dysprosium phase particulaire
3H | Erbium phase particulaire
3I | Europium phase particulaire
3J | Gallium phase particulaire
3K | Germanium phase particulaire
3L | Gadolinium phase particulaire
3M | Hafnium phase particulaire
3N | Holmium phase particulaire
3O | Indium phase particulaire
3P | Lithium phase particulaire
3Q | Iridium phase particulaire
3R | Lanthane phase particulaire
3S | Lutecium phase particulaire
3T | Molybdene phase particulaire | ng-m3 | 661 | molybdenum (aerosol)
3U | Niobium phase particulaire
3V | Neodyme phase particulaire
3W | Palladium phase particulaire
3X | Praseodyme phase particulaire
3Y | Platine phase particulaire
3Z | Rubidium phase particulaire
4A | Rhenium phase particulaire
4b | Ion fluorure phase particulaire dans les PM2.5
4B | Rhodium phase particulaire
4c | Ion acetate phase particulaire dans les PM2.5
4C | Ruthenium phase particulaire
4D | Antimoine phase particulaire | ng-m3
4d | Ion formiate phase particulaire dans les PM2.5
4e | Ion bromure phase particulaire dans les PM2.5
4E | Samarium phase particulaire
4f | Ion nitrite phase particulaire dans les PM2.5
4F | Strontium phase particulaire
4g | Ion phosphate phase particulaire dans les PM2.5
4G | Tantale phase particulaire
4h | Ion lithium phase particulaire dans les PM2.5
4H | Terbium phase particulaire
4I | Thorium phase particulaire
4J | Titane phase particulaire
4K | Thallium phase particulaire | ng-m3
4L | Thulium phase particulaire
4M | Uranium phase particulaire
4N | Tungstene phase particulaire
4O | Yttrium phase particulaire
4P | Ytterbium phase particulaire
4Q | Zirconium phase particulaire
4R | Scandium phase particulaire
5A | Visibilite
5B | Nebulosite
5C | Temps sensible
5D | Ultraviolet A
5E | Erythemal
5F | Trisnorneohopane dans les PM10
5G | 17alpha(H)-Trisnorhopane dans les PM10
5H | 17alpha(H)-21beta(H)-Norhopane dans les PM10
5I | 17alpha(H)-21beta(H)-Hopane dans les PM10
5J | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Homohopane dans les PM10
5K | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Homohopane dans les PM10
5L | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Bishomohopane dans les PM10
5M | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Bishomohopane dans les PM10
5N | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Trishomohopane dans les PM10
5O | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Trishomohopane dans les PM10
5P | Trisnorneohopane dans les PM2.5
5Q | 17alpha(H)-Trisnorhopane dans les PM2.5
5R | 17alpha(H)-21beta(H)-Norhopane dans les PM2.5
5S | 17alpha(H)-21beta(H)-Hopane dans les PM2.5
5T | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Homohopane dans les PM2.5
5U | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Homohopane dans les PM2.5
5V | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Bishomohopane dans les PM2.5
5W | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Bishomohopane dans les PM2.5
5X | 17alpha(H)-21beta(H)-22S-Trishomohopane dans les PM2.5
5Y | 17alpha(H)-21beta(H)-22R-Trishomohopane dans les PM2.5
6a | Ion sulfate phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1047 | sulphate in PM2.5 (aerosol)
6A | Occupation vehicule (Taux)
6F | Ion chlorure phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1631 | chloride in PM2.5 (aerosol)
6G | Ion calcium phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1629 | calcium in PM2.5 (aerosol)
6H | Ion magnesium phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1659 | magnesium in PM2.5 (aerosol)
6O | Ion potassium phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1657 | potassium in PM2.5 (aerosol)
6P | Ion ammonium phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1045 | Ammonium in PM2.5 (aerosol)
6Q | Ion nitrate phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1046 | Nitrate in PM2.5 (aerosol)
6R | Ion sodium phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1668 | sodium in PM2.5 (aerosol)
7A | Ion ammonium phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5045 | Ammonium in PM10 (aerosol)
7B | Ion nitrate phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5046 | Nitrate in PM10 (aerosol)
7C | Ion sulfate phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5047 | sulphate in PM10 (aerosol)
7J | Benzo(b)naphtho(2,1-d)thiophene phase particulaire dans les PM10 | ng.m-3 | 5524 | Benzo(b)naphtho(2,1-d)thiophene in PM10 (aerosol) | ajout
7m | Ion fluorure phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
7N | Ion calcium phase particulaire dans les PM10 |  | 5629 | calcium in PM10 (aerosol) | ajout
7o | Ion acetate phase particulaire dans les PM10
7O | Ion chlorure phase particulaire dans les PM10 |  | 5631 | chloride in PM10 (aerosol) | ajout
7p | Ion formiate phase particulaire dans les PM10
7q | Ion bromure phase particulaire dans les PM10
7r | Ion nitrite phase particulaire dans les PM10
7s | Ion phosphate phase particulaire dans les PM10
7t | Ion lithium phase particulaire dans les PM10
7T | Ion potassium phase particulaire dans les PM10 |  | 5657 | potassium in PM10 (aerosol) | ajout
7V | Ion sodium phase particulaire dans les PM10 |  | 5668 | sodium in PM10 (aerosol) | ajout
8A | Arsenic dans les lichens
8B | Cadmium dans les lichens
8C | Chrome 6 dans les lichens
8D | Mercure dans les lichens
8E | Manganese dans les lichens
8F | Nickel dans les lichens
8G | Plomb dans les lichens
9a | Mercure phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9b | Indium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9c | Potassium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9d | Manganese phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9E | Particules PM4 |  |  |  | ajout
9e | Nickel phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9f | Phosphore phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9g | Plomb phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9H | Comptage des particules |  |  |  | ajout
9h | Souffre phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9i | Antimoine phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9p | Selenium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9q | Silicium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9r | Etain phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9S | Calcium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9s | Titane phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9T | Cadmium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9t | Thallium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9U | Chlore phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9u | Vanadium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9V | Cobalt phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9v | Zinc phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9W | Chrome phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9w | Gallium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9X | Cuivre phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9x | Germanium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9Y | Fer phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
9y | Yttrium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
A0 | Zirconium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
A1 | Aluminium (concentration) dans les precipitations | µg-l | 605 | aluminium (precip)
A2 | Cadmium (concentration) dans les precipitations | µg-l | 2014 | Cadmium (precip)
A3 | Fer (concentration) dans les precipitations | µg-l | 2065 | Iron (precip)
A4 | Manganese (concentration) dans les precipitations | µg-l | 2017 | Manganese (precip)
A5 | Plomb (concentration) dans les precipitations | µg-l | 2012 | Lead (precip)
A6 | Zinc (concentration) dans les precipitations | µg-l | 2063 | Zinc (precip)
A8 | Niobium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
A9 | Molybdene phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
AA | Plomb (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7012 | Lead (precip+dry_dep)
AB | Chrome (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7016 | Chromium (precip+dry_dep)
AC | Nickel (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7015 | Nickel (precip+dry_dep)
AD | Zinc (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7063 | Zinc (precip+dry_dep)
AE | Antimoine (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day
AF | Cuivre (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7073 | Cooper (precip+dry_dep)
AG | Cobalt (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day
AH | Arsenic (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7018 | Arsenic (precip+dry_dep)
AI | Baryum (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day
AJ | Cadmium (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7014 | Cadmium (precip+dry_dep)
AK | Fer (flux) dans les depots totaux
AL | Mercure (phase gazeuse + particulaire) | ng-l | 2013 | Mercury (precip)
AM | Chrome IV phase particulaire
AN | Chrome IV (flux) dans les depots totaux
AO | Baryum (concentration) dans les precipitations |  |  |  | ajout
AP | Palladium phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
AQ | Platine phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
AR | Or phase particulaire dans les PM1 |  |  |  | ajout
B1 | Aluminium (flux) dans les depots totaux |  |  |  | ajout
B6 | Manganese (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day |  |  | ajout
BD | Matieres en suspension
BO | Titane (flux) dans les depots totaux
BP | Vanadium (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day
BQ | Selenium (flux) dans les depots totaux
BR | Etain (flux) dans les depots totaux
BS | Thallium (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day
BT | Total Dioxines (flux) dans les depots totaux
BU | Total Furanes (flux) dans les depots totaux
C1 | Acetaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 427 | ethanal (air)
C2 | propanal phase gazeuse | µg-m3 | 502 | propanal (air)
C3 | Butanal (somme des butanales indifferencies) phase gazeuse | µg-m3 | 393 | butanales (air)
C4 | n-Hexanal phase gazeuse | µg-m3 | 442 | hexanal (air)
C5 | Acroleine phase gazeuse | µg-m3 | 320 | N2propenal (air)
C6 | Crotonaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 312 | N2butenal (air)
C7 | Acetone phase gazeuse | µg-m3 | 504 | propanone (air)
C8 | Benzaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 372 | Benzenecarbaldehyde (air)
C9 | Acetophenone phase gazeuse | µg-m3 | 491 | phenyletanone (air)
CA | 4-Methylbenzaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 324 | N4methylbenzencarbaldehyde (air)
CB | 3-Methylbenzaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 322 | N3methylbenzencarbaldehyde (air)
CC | 2-Methylbenzaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 314 | N2methylbenzencarbaldehyde (air)
CD | 3-Buten-2-one phase gazeuse | µg-m3 | 321 | N3buten2one (air)
CE | Butan-2-one phase gazeuse | µg-m3 | 311 | N2butanone (air)
CF | 2-Methylpropenal phase gazeuse | µg-m3 | 318 | N2methylpropenal (air)
CH | Ethanedial phase gazeuse | µg-m3 | 429 | ethanedial (air)
CI | 2-Oxopropanal phase gazeuse | µg-m3 | 319 | N2oxopropanal (air)
CJ | pentanal phase gazeuse | µg-m3 | 485 | pentanal (air)
CK | Ethanol
CL | Isopentanal | µg-m3
CL | Isopentanal | µg-m3
CM | Acetate d ethyle
CP | 2-Methylpropanal phase gazeuse | µg-m3
CT | Carbone organique phase particulaire | µg-m3 | 772 | Organic carbon (aerosol)
DA | 2,3,7,8 TetraChloroDibenzoDioxine | pg-m3
DB | 1,2,3,7,8 PentaChloroDibenzoDioxine | pg-m3
DC | 1,2,3,4,7,8 HexaChloroDibenzoDioxine | pg-m3
DD | 1,2,3,6,7,8 HexaChloroDibenzoDioxine | pg-m3
Dd | 2,3,7,8 TetraBenzoDibenzoDioxine
De | 1,2,3,7,8 PentaBenzoDibenzoDioxine
DE | 1,2,3,7,8,9 HexaChloroDibenzoDioxine | pg-m3
DF | 1,2,3,4,6,7,8 HeptaChloroDibenzoDioxine | pg-m3
Df | 1,2,3,4,7,8 HexaBenzoDibenzoDioxine
Dg | 1,2,3,6,7,8 HexaBenzoDibenzoDioxine
DG | OctoChloroDibenzoDioxine | pg-m3
Dh | 1,2,3,7,8,9 HexaBenzoDibenzoDioxine
DH | 2,3,7,8 TetraChloroDibenzoFurane | pg-m3
Di | 1,2,3,4,6,7,8 HeptaBenzoDibenzoDioxine
DI | 1,2,3,7,8 PentaChloroDibenzoFurane | pg-m3
DJ | 2,3,4,7,8 PentaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Dj | OctoBenzoDibenzoDioxine
DK | 1,2,3,4,7,8 HexaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Dk | 2,4,6,8 TetraBenzoDibenzoFuranne
DL | 1,2,3,6,7,8 HexaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Dl | 2,3,7,8 TetraBenzoDibenzoFuranne
Dm | 1,2,3,7,8 PentaBenzoDibenzoFuranne
DM | 2,3,4,6,7,8 HexaChloroDibenzoFurane | pg-m3
DN | 1,2,3,7,8,9 HexaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Dn | 2,3,4,7,8 PentaBenzoDibenzoFuranne
DO | 1,2,3,4,6,7,8 HeptaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Do | 1,2,3,4,7,8 HexaBenzoDibenzoFuranne
Dp | 1,2,3,4,6,7,8 HeptaBenzoDibenzoFuranne
DP | 1,2,3,4,7,8,9 HeptaChloroDibenzoFurane | pg-m3
Dq | OctoBenzoDibenzoFuranne
DQ | OctoChloroDibenzoFurane | pg-m3
DR | Total TetraChloroDibenzoDioxine
DS | Total PentaChloroDibenzoDioxine
DT | Total HexaChloroDibenzoDioxine
DU | Total HeptaChloroDibenzoDioxine
DV | Total TetraChloroDibenzoFurane
DW | Total PentaChloroDibenzoFurane
DX | Total HexaChloroDibenzoFurane
DY | Total HeptaChloroDibenzoFurane
E1 | Ecart calcule PM10
E2 | Ecart calcule PM2.5
F0 | Fraction volatile PM1 | µg-m3 | 6420 | Volatile PM1
F1 | Fraction volatile PM10 | µg-m3 | 6400 | Volatile PM10
F2 | Fraction volatile PM2.5 | µg-m3 | 6410 | Volatile PM2.5
F3 | Carbone organique phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1772 | Organic carbon in PM2.5 (aerosol)
F4 | Carbone elementaire phase particulaire dans les PM2.5 | µg-m3 | 1771 | Elemental carbon in PM2.5 (aerosol)
F5 | Levoglucosan dans les PM2.5
F6 | Carbone total (organique + elementaire) phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
F7 | Levoglucosan dans les PM10 |  |  |  | ajout
ff | PMff |  |  |  | ajout
G0 | Concentration d'equivalent black carbon à 670nm (MAAP) | µg-m3
G1 | Concentration d'equivalent black carbon à 370nm (AE33) | µg-m3
G2 | Concentration d'equivalent black carbon à 470nm (AE33) | µg-m3
G3 | Concentration d'equivalent black carbon à 520nm (AE33) | µg-m3
G4 | Concentration d'equivalent black carbon à 590nm (AE33) | µg-m3
G5 | Concentration d'equivalent black carbon à 660nm (AE33) | µg-m3
G6 | Concentration d'equivalent black carbon à 880nm (AE33) | µg-m3
G7 | Concentration d'equivalent black carbon à 950nm (AE33) | µg-m3
G8 | Contribution de la combustion de biomasse (AE33) | %
G9 | coefficient de compensation à 880nm (AE33) | 1
GA | Concentration d'equivalent black carbon issu de la combustion de biomasse (AE33) | µg-m3
GB | Concentration d'equivalent black carbon issu de la combustion de derives du petrole (AE33) | µg-m3
H0 | Trichloromethane phase gazeuse
H1 | 1,1,1-Trichloroethane phase gazeuse | µg-m3 | 462 | 1,1,1-trichloroethane (air)
H2 | Tetrachloromethane phase gazeuse | µg-m3 | 456 | Tetrachloromethane (air)
H3 | Trichloroethene phase gazeuse | µg-m3 | 26 | Trichloroethylene (air)
H4 | Tetrachloroethene phase gazeuse | µg-m3 | 27 | Tetrachloroethylene (air)
H5 | Dichloromethane phase gazeuse | µg-m3 | 28 | Dichloromethane (air)
H6 | 1,1,2-Trichloroethane phase gazeuse | µg-m3 | 458 | 1,1,2-trichloroethane (air)
H7 | 1,1-Dichloroethane phase gazeuse | µg-m3 | 459 | 1,1-dichloroethane (air)
H8 | 1,2-Dichloroethylene phase gazeuse | µg-m3 | 460 | 1,2-dichloroethylene (air)
H9 | 1,2-Dichloroethane phase gazeuse | µg-m3 | 461 | 1,2-dichloroethane (air)
I1 | Concentration Matiere Organique PM1 (ACSM) | µg-m3
I2 | Concentration Sulfate PM1 (ACSM) | µg-m3
I3 | Concentration Nitrates PM1 (ACSM) | µg-m3
I4 | Concentration Ammonium PM1 (ACSM) | µg-m3
I5 | Concentration Chlore PM1 (ACSM) | µg-m3
I6 | Efficacite de collection de MiddleBrook (ACSM) | 1
I7 | Levoglucosan ACSM | µg-m3
I8 | Masse 60 PM1 (ACSM) | µg-m3
I9 | Masse 43 PM1 (ACSM) | µg-m3
IA | Masse 44 PM1 (ACSM) | µg-m3
IB | Masse 55 PM1 (ACSM) | µg-m3
IC | Masse 57 PM1 (ACSM) | µg-m3
J0 | Phtalate de diisobutyle
J1 | Phtalate de bis(2-ethylhexyle)
J2 | Phtalate de benzyle et de n-butyle
J3 | Phtalate de diethyle
J4 | Phtalate de dibutyle
KD | Dieldrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
L0 | Acide homovanillique
L1 | Guaiacylacetone
L2 | Vanilline
L3 | 3-Guaiacyl propanol
L4 | Methylsyringol
L5 | Acetovanillone
L6 | Acetosyringone
L7 | Benzo(ghi)perylene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 624 | Benzo(ghi)perylene (precip+dry_dep) | ajout
Le | Syringol
Lf | Coniferaldehyde
Lg | Acide vanillique
Lh | Propionyl syringol
Li | Sinapaldehyde
Lj | Acide syringique
Lk | Syringyl acetone
Ll | 3-Syringylpropanol
Lm | Acide homosyringique
LM | Chrysene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7406 | Chrysene (precip+dry_dep) | ajout
Ln | Syringaldehyde
Lp | Mannose
Lq | Galactose
Lr | Acide palmitoleique
Ls | Acide palmitique
Lt | Acide stearique
Lu | Acide linoleique
Lv | Stigmasterol
Lw | Campesterol
Lx | beta-Sitosterol
Ly | Cholesterol
Lz | Acide abietique
M0 | Acide pinonique
M1 | Acide glycerique
M2 | Ion succinate
M3 | Ion malate
M4 | Ion malonate
M5 | Ion nitronium
N0 | Fraction non volatile PM1 | µg-m3 | 6421 | Non-volatile PM1
N1 | Fraction non volatile PM10 | µg-m3 | 6401 | Non-volatile PM10
N2 | Fraction non volatile PM2.5 | µg-m3 | 6411 | Non-volatile PM2.5
N3 | Ion nitrate phase particulaire | µg-m3 | 46 | Particulate nitrate (aerosol)
N4 | Ion ammonium phase particulaire | µg-m3 | 45 | Particulate ammonium (aerosol)
N5 | HNO3 + NO3p
N6 | NH3 + NH4p
O2 | Oxygene phase gazeuse
O3 | 2,3-Dimethylbutane
O5 | But-1-yne
O6 | 2,2-Dimethylpentane
O7 | 2,4-Dimethylpentane
O8 | 2,2,3-Trimethylbutane
O9 | 3,3-Dimethylpentane
OA | Cyclohexane phase gazeuse | pptv | 416 | cyclohexane (air)
Oa | Octatriacontane
OB | 2-Methylhexane phase gazeuse | µg-m3 | 448 | isoheptane (air)
Ob | Nonatriacontane
OC | 2,3-Dimethylpentane
Oc | Tetracontane
Od | Heptadecane
OD | Propyne | µg-m3
Oe | Hexadecane
OE | Pristane
OF | Hexatriacontane
Of | Pentadecane
OG | Pentatriacontane
Og | Tetradecane
OH | Tetratriacontane
Oh | Tridecane
Oi | Dodecane
OI | Tritriacontane
OJ | Phytane
Oj | Undecane
Ok | n-Pentane + i-Pentane | µg-m3 | 507 | n-Pentane + i-Pentane (2-methylbutane)
OK | Untriacontane
OL | Triacontane
OM | Nonacosane
ON | Octacosane
OO | Heptacosane
OP | Hexacosane
OQ | Pentacosane
OR | Tetracosane
OS | Dotriacontane
OT | Tricosane
OU | Docosane
OV | Heneicosane
OW | Eicosane
OX | Nonadecane
OY | Octadecane
OZ | Heptatriacontane
P0 | Benzo(a)pyrene phase gazeuse | ng-m3
P1 | Benzo(e)pyrene phase gazeuse
P2 | Benzo(a)anthracene phase gazeuse
P3 | Dibenzo(ah)anthracene phase gazeuse
P4 | Benzo(ghi)perylene phase gazeuse
P5 | Coronene phase gazeuse
p6 | Benzo(a)pyrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7029 | Benzo(a)pyrene (precip+dry_dep)
P6 | Benzo(a)pyrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5029 | Benzo(a)pyrene in PM10 (aerosol)
P7 | Benzo(e)pyrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5381 | Benzo(e)pyrene in PM10 (aerosol)
p8 | Benzo(a)anthracene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 611 | Benzo(a)anthracene (precip+dry_dep)
P8 | Benzo(a)anthracene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5610 | Benzo(a)anthracene in PM10 (aerosol)
p9 | Dibenzo(ah)anthracene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7419 | Dibenzo(ah)anthracene (precip+dry_dep)
P9 | Dibenzo(ah)anthracene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5419 | Dibenzo(ah)anthracene in PM10 (aerosol)
PA | Benzo(ghi)perylene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5623 | Benzo(ghi)perylene in PM10 (aerosol)
PB | Coronene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5415 | Coronene in PM10 (aerosol)
PC | Benzo(j)fluoranthene phase gazeuse
pD | Benzo(j)fluoranthene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 760 | Benzo(j)fluoranthene (precip+dry_dep)
PD | Benzo(j)fluoranthene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5759 | Benzo(j)fluoranthene in PM10 (aerosol)
PE | Benzo(bjk)fluoranthenes phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5380 | Benzo(b,j,k)fluoranthene in PM10 (aerosol)
pE | Benzofluoranthenes (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7380 | Benzo(b,j,k)fluoranthene (precip+dry_dep)
PF | Retene phase particulaire dans les PM10
PG | Triphenylene phase particulaire dans les PM10
PH | Indeno(1,2,3-cd)fluoranthene phase particulaire dans les PM10
PI | Acephenanthrylene phase particulaire dans les PM10
PJ | Benzo(a)pyrene phase particulaire dans les PM2.5 | ng-m3 | 1029 | Benzo(a)pyrene in PM2.5 (aerosol)
PK | Benzo(a)pyrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM2.5) | ng-m3 | 1129 | Benzo(a)pyrene in PM2.5 (air+aerosol)
PL | Benzo(a)pyrene (concentration) dans les precipitations | ng-l | 29 | Benzo(a)pyrene (precip)
PM | 2-Methylanthracene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 313 | N2methylanthracene (air+aerosol)
PN | Benzo(e)pyrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 381 | Benzo(e)pyrene (air+aerosol)
PO | Coronene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 415 | coronene (air+aerosol)
PP | Cyclopenta(cd)pyrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 417 | Cyklopenta(cd)pyrene (air+aerosol)
PQ | Dibenzo(ah+ac)anthracenes (concentration) dans les precipitations | ng-l | 418 | Dibenzo(ac+ah)anthracenes (precip)
PR | Dibenzo(ah)anthracenes (concentration) dans les precipitations | ng-l | 419 | Dibenzo(ah)anthracene (precip)
PS | Retene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 508 | retene (air+aerosol)
PT | Benzo(a)anthracene phase particulaire dans les PM2.5 | ng-m3 | 1610 | Benzo(a)anthracene in PM2.5 (aerosol)
PU | Benzo(a)anthracene (concentration) dans les precipitations | ng-l | 610 | Benzo(a)anthracene (precip)
PV | Benzo(a)anthracene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 609 | Benzo(a)anthracene (air+aerosol)
PW | Dibenzo(ah+ac)anthracenes phase particulaire dans les PM10 | µg-m3 | 5418 | Dibenzo(ac+ah)anthracene in PM10 (aerosol)
Q1 | Benzo(a)anthracene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5609 | Benzo(a)anthracene in PM10 (air+aerosol)
Q2 | Fluoranthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
Q3 | Pyrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 715 | pyrene (air+aerosol)
Q4 | Chrysene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 4406 | chrysene (air+aerosol)
Q5 | Anthracene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
Q6 | Acenaphthene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 351 | acenaphthene (air+aerosol)
Q7 | 2-Methylnaphtalene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10))
Q8 | Acenaphthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10)
Q9 | 2-Methyfluoranthene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10))
Qa | 1-Methylnaphtalene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 309 | N1methylnaphtalene (air+aerosol)
QA | Naphtalene phase gazeuse
QB | 2-Methylnaphtalene phase gazeuse
Qb | 2-Methylnaphtalene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 315 | N2methylnaphtalene (air+aerosol)
Qc | 1-Methylphenanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 310 | N1methylphenanthrene (air+aerosol)
QC | Acenaphthene phase gazeuse
Qd | 2-Methylphenanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 317 | N2methylphenanthrene (air+aerosol)
QD | Fluorene phase gazeuse
Qe | Acenaphtylene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 352 | acenaphtylene (air+aerosol)
QE | Phenanthrene phase gazeuse
Qf | Aldrine (concentration) dans les precipitations | ng-l | 356 | aldrin (precip)
QF | Anthracene phase gazeuse
Qg | Anthanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 364 | anthanthrene (air+aerosol)
QG | Fluoranthene phase gazeuse
Qh | Benzo(a)fluoranthene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 373 | Benzo(a)fluoranthene (air+aerosol)
QH | Pyrene phase gazeuse
QI | 2-Methylfluoranthene phase gazeuse
Qi | Benzo(bjk)fluoranthenes total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 380 | Benzo(b+j+k)fluoranthenes (air+aerosol)
Qj | Chrysene (concentration) dans les precipitations | ng-l | 406 | chrysene (precip)
QJ | Chrysene phase gazeuse
Qk | 3-Methylphenanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 601 | N3methylphenanthrene (air+aerosol)
QK | Benzo(b)fluoranthene phase gazeuse
Ql | 9-Methylphenanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 602 | N9methylphenanthrene (air+aerosol)
QL | Benzo(k)fluoranthene phase gazeuse
QM | Indeno(1,2,3-cd)pyrene phase gazeuse
Qm | Phenanthrene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 712 | phenanthrene (air+aerosol)
QN | Naphtalene phase particulaire dans les PM10
Qn | Phenanthrene (concentration) dans les precipitations | ng-l | 713 | phenanthrene (precip)
QO | 2-Methylnaphtalene phase particulaire dans les PM10
Qo | Phenanthrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 714 | phenanthrene (precip+dry_dep)
Qp | 1-Methylphenanthrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7310 | 1-Methyl phenanthrene (precip+dry_dep)
QP | Acenaphthene phase particulaire dans les PM10
Qq | 2-Methylphenanthrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7317 | 2-Methyl phenanthrene (precip+dry_dep)
QQ | Fluorene phase particulaire dans les PM10
Qr | 4,5-Methylenephenanthrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5521 | 4.5-Methylene phenanthrene in PM10 (air+aerosol)
QR | Phenanthrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5712 | Phenanthrene in PM10 (aerosol)
Qs | 4,5-Methylenephenanthrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7521 | 4.5-Methylene phenanthrene (precip+dry_dep)
QS | Anthracene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5606 | Anthracene in PM10 (aerosol)
Qt | Benzo(c)phenanthrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5525 | Benzo(c)phenanthrene in PM10 (aerosol)
QT | Fluoranthene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5643 | Fluoranthene in PM10 (aerosol)
Qu | Benzo(c)phenanthrene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) | ng-m3 | 5725 | Benzo(c)phenanthrene in PM10 (air+aerosol)
QU | Pyrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5715 | Pyrene in PM10 (aerosol)
QV | 2-Methylfluoranthene phase particulaire dans les PM10
Qv | Benzo(c)phenanthrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 7525 | Benzo(c)phenanthrene (precip+dry_dep)
Qw | Anthracene total (phase gazeuse + particulaire) | ng-m3 | 606 | anthracene (air+aerosol)
QW | Chrysene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5406 | Chrysene in PM10 (aerosol)
Qx | Anthracene (concentration) dans les precipitations | ng-l | 607 | anthracene (precip)
qX | Benzo(b)fluoranthene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 618 | Benzo(b)fluoranthene (precip+dry_dep)
QX | Benzo(b)fluoranthene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5617 | Benzo(b)fluoranthene in PM10 (aerosol)
Qy | Anthracene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 608 | anthracene (precip+dry_dep)
qY | Benzo(k)fluoranthene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 627 | Benzo(k)fluoranthene (precip+dry_dep)
QY | Benzo(k)fluoranthene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5626 | Benzo(k)fluoranthene in PM10 (aerosol)
qZ | Indeno(1,2,3-cd)pyrene (flux) dans les depots totaux | µg-m2-day | 656 | indeno_123cd_pyrene (precip+dry_dep)
QZ | Indeno(1,2,3-cd)pyrene phase particulaire dans les PM10 | ng-m3 | 5655 | indeno_123cd_pyrene in PM10 (aerosol)
R0 | Acrylonitrile phase gazeuse | µg-m3 | 23 | Acrylonitrile (air)
R1 | 2,4,4-Trimethylpentene
R2 | Styrene phase gazeuse | µg-m3 | 22 | Styrene (air)
R4 | 1,4-Dichlorobenzene phase gazeuse | µg-m3 | 453 | 1,4-Dichlorobenzene (air)
R5 | Chlorobenzene phase gazeuse | µg-m3 | 457 | Chlorobenzene (air)
T1 | Nombre de particules |  |  |  | ajout
U0 | 1,2,4-Trimethylcyclohexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
U1 | 1-Butanol (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
U2 | 1-Methoxy-2-propanol phase gazeuse |  |  |  | ajout
U3 | 1-Methylfluorene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
U4 | 1-Methylpyrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
U5 | 1-Methylphenanthrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
U6 | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane phase gazeuse |  |  |  | ajout
U7 | 2,2-Dimethylhexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
U8 | 2,3-Dimethyloctane phase gazeuse |  |  |  | ajout
U9 | 2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate phase gazeuse |  |  |  | ajout
UA | 2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate phase particulaire PM10 |  |  |  | ajout
Ua | 4-Methyl-2-pentanone phase gazeuse |  |  |  | ajout
Ub | 4-Methyl-5-nitrocatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UB | 4-Propenyl-2,6-dimethoxyphenol phase particulaire PM10 |  |  |  | ajout
UC | 2-Butoxyethanol phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uc | 4-Methylcatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UD | 2-Ethoxy-2-methylpropane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Ud | 4-Methyloctane phase gazeuse |  |  |  | ajout
UE | 2-Ethoxyethanol phase gazeuse |  |  |  | ajout
Ue | 4-Methylpyrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UF | 2-Ethoxyethyl acetate phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uf | 4-Nitrocatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UG | 2-Ethyl-1-hexanol phase gazeuse |  |  |  | ajout
Ug | 4+9-Methylphenanthrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UH | 2-Furaldehyde phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uh | Acide butyrique (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
UI | 2-Methoxy-4-nitrophenol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Ui | Acide DL-malique (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UJ | 2-Methoxyethyl acetate phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uj | Acide methanesulfonique phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UK | 2-Methyl-2-propanethiol phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uk | Acide oleique (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UL | 2-Methylanthracene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Ul | alpha,para-Dimethylstyrene phase gazeuse |  |  |  | ajout
UM | 2-Methylbutane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Um | Aminotriazole (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UN | 2-Methyloctane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Un | Arabitol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UO | 2-Methylphenanthrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Uo | Benzo(b)naphtho(1,2-d)thiophene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UP | 2-Methylpyrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Up | Benzo(b)naphtho(2,3-d)thiophene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UQ | 3-Ethyloctane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uq | Benzo(b)phenanthro(2,1-d)thiophene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UR | 3-Methyl-5-nitrocatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Ur | Camphene phase gazeuse |  |  |  | ajout
US | 3-Methyl-6-nitrocatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Us | Cellulose phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UT | 3-Methylchrysene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Ut | Cyclopentane phase gazeuse |  |  |  | ajout
UU | 3-Methylheptane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uu | Dibenzothiophene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
UV | 3-Methylhexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uv | Diclofop (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UW | 3-Methyloctane phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uw | Diflubenzuron (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UX | 3-Methylphenanthrene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Ux | Dimethomorph (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
UY | 3-Methylpyrocatechol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
Uy | Dimethyl glutarate phase gazeuse |  |  |  | ajout
UZ | 4-Ethyl-2,3-dimethyl-2-hexene phase gazeuse |  |  |  | ajout
Uz | Dimethyl succinate phase gazeuse |  |  |  | ajout
V0 | Buta-1,3-diene phase gazeuse | µg-m3 | 24 | 1.3 Butadiene (air)
V1 | 1-Butene phase gazeuse | µg-m3 | 6005 | 1-Butene (air)
V2 | trans-2-Butene phase gazeuse | µg-m3 | 6006 | trans-2-Butene (air)
V3 | Acetylene phase gazeuse | µg-m3 | 432 | Ethyne (Acetylene) (air)
V4 | Benzene phase gazeuse | µg-m3 | 20 | Benzene (air)
V5 | i-Butane phase gazeuse | µg-m3 | 447 | i-Butane (2-methylpropane) (air)
V6 | n-Butane phase gazeuse | µg-m3 | 394 | n-Butane (air)
V7 | cis-2-Butene phase gazeuse | µg-m3 | 6007 | cis-2-Butene (air)
V8 | Ethane phase gazeuse | µg-m3 | 428 | Ethane (air)
V9 | Ethylene phase gazeuse | µg-m3 | 430 | Ethene (Ethylene) (air)
VA | Ethylbenzene phase gazeuse | µg-m3 | 431 | Ethyl benzene (air)
Va | Xylene phase gazeuse | µg-m3 | 78 | Xylene (air)
VB | Formaldehyde phase gazeuse | µg-m3 | 25 | Formaldehyde (air)
Vb | p-Xylene phase gazeuse | µg-m3 | 80 | p-Xylene (air)
Vc | m-Xylene phase gazeuse | µg-m3 | 81 | m-Xylene (air)
VC | n-Heptane phase gazeuse | µg-m3 | 441 | n-Heptane (air)
VD | n-Hexane phase gazeuse | µg-m3 | 443 | n-Hexane (air)
Vd | Propylbenzene phase gazeuse | µg-m3 | 434 | Propylbenzene (air)
VE | 1-Hexene phase gazeuse | µg-m3 | 6016 | 1-Hexene (air)
Ve | Pentenes phase gazeuse | pptv | 487 | pentenes (air)
VF | Isoprene phase gazeuse | µg-m3 | 451 | Isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) (air)
Vf | Dinaphto(2,1-b:1',2'-d)thiophene (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VG | i-Octane phase gazeuse | µg-m3 | 449 | i-Octane (2,2,4-trimethylpentane) (air)
Vg | D,L-Limonene phase gazeuse |  |  |  | ajout
VH | n-Octane phase gazeuse | µg-m3 | 475 | n-Octane (air)
Vh | d-Trehalose phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VI | i-Pentane phase gazeuse | µg-m3 | 450 | i-Pentane (2-methylbutane) (air)
Vi | Erythritol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VJ | Decane
Vj | Fenhexamid (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VK | n-Pentane phase gazeuse | µg-m3 | 486 | n-Pentane (air)
Vk | Flazasulfuron (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VL | 1-Pentene phase gazeuse | µg-m3 | 6008 | 1-Pentene (air)
Vl | Flumioxazine (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VM | 2-Pentene phase gazeuse | µg-m3 | 6009 | 2-Pentene (air)
Vm | Fluroxypyr (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VN | Propane phase gazeuse | µg-m3 | 503 | Propane (air)
Vn | Glucose phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VO | Butenes (somme des butenes indifferencies) phase gazeuse | pptv | 395 | butenes (air)
Vo | Glutaric dialdehyde (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VP | Propene phase gazeuse | µg-m3 | 505 | Propene (air)
Vp | Glycerol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VQ | Toluene phase gazeuse | µg-m3 | 21 | Toluene (air)
Vq | Hexahydrofarnesyl Acetone phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VR | 1,2,3-Trimethylebenzene phase gazeuse | µg-m3 | 6012 | 1,2,3-Trimethylbenzene (air)
Vr | Hexaldehyde phase gazeuse |  |  |  | ajout
VS | 1,2,4-Trimethylebenzene phase gazeuse | µg-m3 | 6011 | 1,2,4-Trimethylbenzene (air)
Vs | Hexamethylcyclotrisiloxane (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VT | 1,3,5-Trimethylebenzene phase gazeuse | µg-m3 | 6013 | 1,3,5-Trimethylbenzene (air)
Vt | Imidaclopride (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VU | mp-Xylene phase gazeuse | µg-m3 | 464 | m,p-Xylene (air)
Vu | Inositol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VV | o-Xylene phase gazeuse | µg-m3 | 482 | o-Xylene (air)
Vv | Ion oxalate phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
VW | 3-Methylbut-1-ene
Vw | Isopropyl acetate (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VX | n-Nonane phase gazeuse | µg-m3 | 454 | n-Nonane (air)
Vx | Isoproturon (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
VY | 2-Methylpropene
Vy | Isovaleraldehyde phase gazeuse |  |  |  | ajout
VZ | 2,2-Dimethylpropane phase gazeuse | pptv | 467 | neopentane (air)
Vz | Mannitol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
W0 | m-Cresol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
W1 | 1-Ethoxypropan-2-ol
W2 | 2-Methoxyethanol
W3 | Methyl disulfide (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
W4 | Methyl methacrylate phase gazeuse |  |  |  | ajout
W5 | Methyl sulfide phase gazeuse |  |  |  | ajout
W6 | Methylcyclohexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
W7 | Methylcyclopentane phase gazeuse |  |  |  | ajout
W8 | Methylthioethane phase gazeuse |  |  |  | ajout
W9 | n-Butyl acetate phase gazeuse |  |  |  | ajout
WA | Cumene - Isopropylbenzene
Wa | Pinene phase gazeuse |  |  |  | ajout
WB | 2,2-Dimethylbutane phase gazeuse | pptv | 466 | neohexane (air)
wb | PMwb |  |  |  | ajout
WC | i-hexane phase gazeuse | µg-m3 | 316 | i-Hexane (2-methylpentane) (air)
Wc | 1-Methoxy-2-propanol acetate phase gazeuse |  |  |  | ajout
WD | 3-Methylpentane | pptv | 323 | N3methylpentane (air)
Wd | Rhamnose phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
WE | 2-EthylToluene
We | Sorbitol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
WF | 3-Ethyltoluene
Wf | Sulcotrione (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
WG | 4-Ethyltoluene
Wg | Methyl tert-butyl ether phase gazeuse |  |  |  | ajout
WH | trans-2-Pentene phase gazeuse | µg-m3 | 82 | trans-2-Pentene (air)
Wh | Tetraconazole phase gazeuse |  |  |  | ajout
WI | cis-2-Pentene phase gazeuse | µg-m3 | 83 | cis-2-Pentene (air)
Wi | trans-Decahydronaphthalene phase gazeuse |  |  |  | ajout
WJ | Ethyltoluene | µg-m3 | 433 | Ethyltoluene
Wj | Xylitol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
WK | n-Butylcyclohexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
WL | n-Propylcyclohexane phase gazeuse |  |  |  | ajout
WM | Octamethyl cyclotetrasiloxane (phase gazeuse + particulaire dans les TSP) |  |  |  | ajout
WN | o-Ethyltoluene phase gazeuse |  |  |  | ajout
WO | p-Cresol phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
WP | p-Cymene phase gazeuse |  |  |  | ajout
WQ | Phenanthro(4,5-bcd)thiophene phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
WR | Phenol |  | 42 | Phenol
WS | o-Cresol
WT | m+p-Cresol
WU | 2,3-Dimethylphenol
WV | 2,5-Dimethylphenol
WW | 2,6-Dimethylphenol
WX | 3,4-Dimethylphenol
WY | 3,5-Dimethylphenol
WZ | Acetate de propyle
X0 | Fenoxycarbe
X1 | Esbiothrine
X2 | 2,4-MCPA
X3 | Pyperonyl Butoxide
X6 | Bifenthrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
X7 | Boscalid total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
X8 | Bromadiolone total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
X9 | Bromoxynil phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XA | Acetochlore total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xa | Dimethoate total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XB | Aclonifen
Xb | Diuron total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XC | Alachlore
Xc | Ethion total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XD | Atrazine
Xd | Ethoprophos total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XE | Azoxystrobine
Xe | Etofenprox total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XF | Bifenox
Xf | Fenarimol total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XG | Bromoxynil octanoate total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xg | Fenpropidine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XH | Carbaryl
Xh | Fipronil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XI | Carbofuran
Xi | Fluazinam total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XJ | Chlorothalonil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xj | Flumetraline total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XK | Chlorpyriphos-ethyl total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xk | Fluopyram total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XL | Cyprodinil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XM | Deltamethrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xm | Glyphosate phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XN | Dichlorvos
Xn | Iprodione total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XO | Diclofop-methyl
Xo | Lenacil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XP | Diflufenicanil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xp | Linuron total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XQ | Dimethenamide-p total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xq | Metamitrone total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XR | Endosulfan
Xr | Metribuzin total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XS | Epoxiconazole total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Xs | Mirex total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XT | Ethyl parathion
Xt | Myclobutanil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XU | Fenazaquin
Xu | Oryzalin total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XV | Fenoxaprop-p-ethyl
Xv | Oxyfluorfene total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XW | Fenpropimorphe
Xw | Pendimethaline total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XX | Flurochloridone
Xx | Pentachlorophenol total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XY | Flurtamone
Xy | Permethrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
XZ | Flusilazole
Xz | Piclorame total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y0 | Butraline total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y1 | Carbetamide total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y2 | Chlordane total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y3 | Chlordecone total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y4 | Chlorprophame total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y5 | Chlorpyriphos-methyl total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y6 | Clomazone total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y7 | Cymoxanil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y8 | Cyproconazole total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Y9 | Cypermethrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YA | Folpel total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Ya | Piperonyl Butoxide total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YB | Hexaconazole
Yb | Prochloraz total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YC | Kresoxim methyl
Yc | Propyzamide total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YD | Lambda cyhalothrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Yd | Prosulfocarbe total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YE | Lindane total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Ye | Pyrimethanil total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YF | Malathion
Yf | Pyrimicarbe total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YG | Metaldehyde
Yg | Quinmerac total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Yh | S-Metolachlore phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YH | Metazachlore total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YI | Metolachlore
Yi | Spiroxamine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YJ | Oxadiazon total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Yj | Tebuthiuron total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YK | Oxadixyl
Yk | Tembotrione total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YL | Phosalone
Yl | Terbutryn total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YM | Phosmet total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Ym | Triadimenol total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YN | Simazine
Yn | Triallate total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YO | Tebuconazole total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Yo | Trifloxystrobine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YP | Tebutame
Yp | Dieldrine phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | changement du paramètre par rapport à la précédente version (anciennement : Zeta-cypermethrine)
Yq | Aldrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
YQ | Terbuthylazine
Yr | Endrine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
YR | Tolylfluanide total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Ys | Heptachlore total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
YS | Trifluraline
YT | zeta-Cypermethrine phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
Yt | Abamectine total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | ajout
Yu | Acide aminomethylphosphonique phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | ajout
YU | Dicamba (acide) total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YV | Dicloran total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YW | Dicofol total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YX | Difenoconazole total (phase gazeuse + particulaire dans les PM10) |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YY | Diflufenican phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction
YZ | Dimethenamid-p phase particulaire dans les PM10 |  |  |  | précision apportée sur la matrice et la fraction