[image: image1.png]Ministére en charge de
I'Environnement

i Diffusion (ex: Reporting) &
- Exploitation (ex: Recherche)
Laboratoire Central de =
Commissions de Surveillance de la H
Suivi & Groupes -— Qualité de I'Air :
de '_I'ravail (LCSQA) €&—> |Base Nationale de
Nationaux Données de la

Qualité de I'Air

Associations Agréées pour la
Surveillance de la Qualité de I'Air
(AASQA - Atmo France)

Labo mabile

Station mesure.

WModem

Acquisition de données  Validation /traitement de données
Archivage




Garantir la qualité des mesures en air ambiant de polluants atmosphériques réglementés : 
Le Modèle Français
Tatiana Macé1, Eva Leoz2 et François Mathé3
1 Laboratoire National de métrologie et d’Essais – 1 rue Gaston Boissier – 75724 Paris Cedex 15

2 Institut National de l'Environnement industriel et des RISques (INERIS)

3 Ecole des Mines de Douai (EMD) – 941 rue Charles Bourseul – 59500 Douai

Résumé

Les enjeux de la pollution atmosphérique, que ce soit pour la prévention ou pour la protection de la santé et de l'environnement ont conduit le Ministère chargé de l'Environnement à structurer un dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant.

Ainsi, en 1991 a été créé le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) pour servir de support scientifique et technique aux pouvoirs publics et aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) dont la principale mission est de surveiller la qualité de l'air dans leur zone de compétence. Ce laboratoire s’appuie sur l'Ecole des Mines de Douai (EMD), le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) et l'Institut National de l'Environnement industriel et des RISques (INERIS). En 2010, suite à la redéfinition de la gouvernance nationale de la politique de l'air, la coordination nationale du dispositif de surveillance de la qualité de l'air a été confiée au LCSQA en étroite collaboration avec les AASQA.

Une des missions du LCSQA est d’assurer la  fiabilité des mesures en air ambiant, tel que l’exigent les Directives Européennes, à savoir :

· Garantir la qualité, la justesse et la traçabilité des mesures par la mise en place de procédures de raccordement des mesures aux étalons de référence nationaux ;

· Contrôler le bon fonctionnement du dispositif grâce à la participation du LCSQA et des AASQA à des exercices d'intercomparaison ;

· Estimer les incertitudes de mesure en s'appuyant sur différentes démarches (Approche intra-laboratoire en se basant sur la méthode décrite dans le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure NF ENV 13005 :1999 (GUM) ; approche inter-laboratoires en exploitant les résultats de mesures issus de comparaisons interlaboratoire).

1. Structure du dispositif de surveillance de la qualité de l’air : les acteurs

Le dispositif français de surveillance de la qualité de l'air mis en œuvre est composé de plusieurs entités collaboratrices: le Ministère en charge de l’environnement, le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) et les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

[image: image10.wmf]Niveaux 2

XX (+ étranger)

Comparaisons entre

niveaux 2, JRC...

-> Justesse et

reproductibilité

France

Pays

étrangers

Niveau 1

X

Comparaisons

Niveaux 1/3

-> Justesse

(fonctionnement de

la chaîne)

Niveau 1

LNE/LCSQA

Niveau 2

Ex : Airparif

Niveau

3

Niveau  2

Ex : Oramip

Niveau

3

Niveau

3

Niveau

3

Comparaisons entre les stations

-> Justesse et reproductibilité

Comparaisons

EURAMET, BIPM...

-> Justesse

Figure 6 :

 

Différents types de campagnes d'intercomparaison menées

en air ambiant


Figure 1 : Schéma de fonctionnement du dispositif national français

1.1
Le Ministère en chargé de l’environnement

Au sein de ce dispositif, le Ministère en charge de l'Environnement assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et est dans ce cadre, responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale de surveillance, de prévention et d'information sur l'air. Il contribue à l'élaboration, puis à l'application des politiques internationales notamment dans le cadre des directives de la Communauté européenne et des conventions de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies à Genève. Il assure l'animation du dispositif français de surveillance de la qualité de l'air.

1.2
Le LCSQA

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) créé en 1991 par le Ministère en charge de l’Environnement est composé de 3 entités : l’Ecole des Mines de Douai (EMD), le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) et l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) (http://www.lcsqa.org/).

Les missions générales du LCSQA sont :

· D'appuyer le Ministère chargé de l'Environnement sur les aspects techniques, scientifiques et stratégiques dans sa politique de surveillance de la qualité de l'air, y compris au niveau européen et de contribuer également à la déclinaison au niveau local de la stratégie nationale ;

· D’assurer une mission globale de laboratoire de référence auprès des AASQA, en leur transférant les technologies et les méthodes développées et en assurant la liaison entre la recherche et l’application sur le terrain.

Le LCSQA s’est vu confié la coordination technique du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air, à compter du 1er janvier 2011. Cet élargissement du rôle du LCSQA et le renforcement de ses missions est conduit en étroite collaboration avec les AASQA pour constituer un socle d’expertise au niveau national, garantissant une surveillance de haut niveau, dans des conditions optimisées, sur l’ensemble du territoire.

1.3
Les AASQA

Localement, la surveillance de la qualité de l'air est confiée aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

Ces organismes sont agréés par le Ministère en charge de l'Environnement par décret ministériel. ATMO France qui est la Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air représente l’ensemble des 26 AASQA. Son site internet est : http://www.atmo-france.org/fr/
[image: image2.emf]
Figure 2 : Carte des AASQA (au 09/03/12)
Les principales missions des AASQA sont :

· La mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air sur leur territoire de compétences,

· La diffusion des résultats et des prévisions.

Chaque AASQA gère au quotidien des stations de mesure fixes équipées d'un ou de plusieurs analyseurs mesurant en continu et de manière automatique les polluants réglementés gazeux (NO, NO2, SO2, O3, CO, C6H6) et particulaires (PM10, PM2.5).

Elles réalisent également des mesures non automatiques d’autres polluants réglementés ou non (Benzo[a]Pyrène, benzène, métaux - plomb, arsenic, nickel, cadmium, mercure -, anions, cations, carbone organique, carbone élémentaire et composés organiques volatils précurseurs de l'ozone).

2. Traçabilité des mesures : la châine d’étalonnage

2.1
Objectifs

Une chaîne nationale d'étalonnage a été mise en place afin de garantir la cohérence des mesures de qualité de l’air sur le long terme pour les principaux polluants atmosphériques gazeux. Ce dispositif a pour objectif d’assurer la traçabilité des mesures de qualité de l'air en raccordant les analyseurs automatiques en station de mesure à des étalons de référence spécifiques à l’évaluation de la pollution atmosphérique par le biais d’une chaîne ininterrompue de comparaisons appelée « chaîne d’étalonnage ».

[image: image4.wmf]Etalons de référence

LNE/LCSQA

Chaîne

d'étalonnage

Analyseurs : mesures de

Qualité de l'Air

AASQA

Figure 3 : Principe de traçabilité des mesures de qualité de l'air
2.1
Description

La chaîne nationale d’étalonnage est constituée de 3 niveaux et couvre les polluants gazeux (NO, NO2, SO2, CO et  O3).

[image: image5.wmf]NIVEAU 1 

:

 

LNE

Etalon de référence

national  niveau 1

Analyseur de

référence niveau 1

NIVEAU 2 :

  Laboratoire d'étalonnage inter-

régional

Etalon de référence

niveau 2

Analyseur de

référence niveau 2

 Etalon de transfert 1-2

NIVEAU 3 :

  Stations de mesure

Etalon de contrôle

(contrôle du réglage)

Analyseur de station

Etalon de transfert 2-3

Raccordement

Raccordement

Raccordement

Raccordement

Figure 4 : Schéma général de la chaîne nationale d'étalonnage dans le domaine de la pollution atmosphérique

Le niveau 1 est le LCSQA-LNE. Son rôle est d'étalonner les étalons de transfert 1-2 circulant entre les niveaux 1 et 2 périodiquement à partir des étalons de référence nationaux.

Les niveaux 2 sont des laboratoires (inter)régionaux (au nombre de 7), tous sous accréditation COFRAC (NF EN ISO 17025), dont le rôle est de raccorder les étalons de transfert 2-3 des niveaux 3 avec ses étalons et ses analyseurs de référence, eux mêmes raccordés au niveau 1 à l’aide des étalons de transfert 1-2.

Les niveaux 3 sont les gestionnaires des stations de mesure et leur rôle est de :

· Régler périodiquement les analyseurs de station avec les étalons de transfert 2-3,

· Raccorder les étalons de contrôle des stations avec les étalons de transfert 2-3 : ces étalons de contrôle dont la concentration doit être stable au cours du temps sont utilisés à intervalles de temps régulier pour vérifier que l'analyseur de station fonctionne correctement.

Les périodicités de raccordement ont été fixées à 3 mois maximum.

2.2
Couverture géographique
7 zones géographiques ont été créées et couvrent actuellement l'ensemble du territoire français métropolitain.

[image: image3.png]



Figure 5 : Représentation des 7 zones géographiques mises en place pour couvrir la France métropolitaine
S’agissant des territoires d’Outre-Mer et de la zone « Caraïbes », le LCSQA-LNE raccorde le niveau 2 implanté dans l’AASQA Madininair à La Martinique, cette dernière raccordant ses propres stations de mesure ainsi que celles de Gwad’air (AASQA de la Guadeloupe) et de l’Observatoire Régional de l’Air de Guyane.

Concernant l’Ile de la Réunion, le LCSQA-LNE raccorde directement l’Observatoire Réunionnais de l’Air – ORA. 

3. contrôle qualite du dispositif

3.1
Objectif

Les campagnes d’intercomparaison  organisées périodiquement à tous les niveaux de la chaîne nationale d’étalonnage sont un moyen fiable et performant pour attester du bon fonctionnement du  dispositif de surveillance de la qualité de l'air mis en place en France.
Les objectifs typiques de ces campagnes d’intercomparaison sont les suivants :

· Vérifier la justesse et la reproductibilité des résultats d’étalonnages et d’essais produits à chaque niveau de la chaîne d’étalonnage, tant au niveau national qu’international, ce qui garantit la qualité des résultats de mesure.
· Déterminer les performances d’analyse de chaque intervenant (LCSQA, AASQA, laboratoires d’étalonnage ou d'analyse…) en le positionnant par rapport aux autres participants (ex : en identifiant des écarts significatifs pour lesquels des investigations devront être menées afin de proposer des actions correctives ; en suivant l’évolution de ces performances au cours du temps...)

· Etablir l’efficacité et la comparabilité de nouvelles méthodes d’essai ou de mesure et  veiller à la bonne application des méthodes utilisées.

· Assurer la traçabilité des résultats de mesure lorsque le raccordement aux étalons nationaux ou internationaux des équipements d’analyse, d’essais ou d’étalonnage est difficilement réalisable (par exemple pour des raisons techniques dans le cas des mesures des concentrations massiques des particules).
· Evaluer les incertitudes de mesure en tenant compte de la variation de différents facteurs (changement de lieu, de méthode, de conditions, d’instrument, …) et les comparer avec celles obtenues lors de l’estimation des incertitudes basée sur le GUM.

3.2
Description

Les différents types de campagnes d’intercomparaison menées en France pour l’air ambiant sont récapitulés sur la figure 6.

En parallèle des mesures automatiques, la surveillance de certains composés tels que les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), les Hydrocarbures Aromatiques Polycliques (HAP), les pesticides et les métaux (arsenic, cadmium, plomb et nickel) en air ambiant peut être effectuée par les AASQA par prélèvement d’air ambiant par échantillonnage passif ou actif (ex : pour les gaz sur des tubes contenant un adsorbant, pour les particules sur des filtres). Cette méthode est constituée de deux parties :

· Le prélèvement d’air sur des échantillonneurs par les AASQA,

· L’analyse de ces prélèvements par des laboratoires d’analyse prestataires des AASQA (pouvant être les AASQA elles-mêmes).

Des exercices d'intercomparaison sont organisés régulièrement par le LCSQA avec ces laboratoires pour tester leurs compétences analytiques.

4. CONCLUSION

[image: image6.wmf]Niveaux 2

XX (+ étranger)

Comparaisons entre

niveaux 2, JRC...

-> Justesse et

reproductibilité

France

Pays

étrangers

Niveau 1

X

Comparaisons

Niveaux 1/3

-> Justesse

(fonctionnement de

la chaîne)

Niveau 1

LNE/LCSQA

Niveau 2

Ex : Airparif

Niveau

3

Niveau  2

Ex : Oramip

Niveau

3

Niveau

3

Niveau

3

Comparaisons entre les stations

-> Justesse et reproductibilité

Comparaisons

EURAMET, BIPM...

-> Justesse

Figure 6 :

 

Différents types de campagnes d'intercomparaison menées

en air ambiant

Le LCSQA a fêté ses 20 ans d’existence en 2011. Le retour d’expérience et les compétences acquises dans le domaine des mesures en air ambiant permettent une amélioration constante et une optimisation métrologique du dispositif au regard des exigences réglementaires en vigueur et à venir, ainsi que des besoins sociétaux (apparition de nouveaux polluants à l’état de traces, innovation métrologique, maîtrise des incertitudes en vue de leur réduction…).
� EMBED Visio.Drawing.5  ���











� EMBED Visio.Drawing.5  ���





� EMBED Visio.Drawing.5  ���











2



1

[image: image7.wmf]Etalons de référence

LNE/LCSQA

Chaîne

d'étalonnage

Analyseurs : mesures de

Qualité de l'Air

AASQA

[image: image8.wmf]NIVEAU 1 

:

 

LNE

Etalon de référence

national  niveau 1

Analyseur de

référence niveau 1

NIVEAU 2 :

  Laboratoire d'étalonnage inter-

régional

Etalon de référence

niveau 2

Analyseur de

référence niveau 2

 Etalon de transfert 1-2

NIVEAU 3 :

  Stations de mesure

Etalon de contrôle

(contrôle du réglage)

Analyseur de station

Etalon de transfert 2-3

Raccordement

Raccordement

Raccordement

Raccordement

[image: image9.png]de Surveillance de la Qualité



_1371479842.vsd
LNE/LCSQA�

Etalons de r�f�rence�

Cha�ne d'�talonnage�

Analyseurs : mesures de Qualit� de l'Air�

AASQA�


_1371651417.vsd
France�

Pays �trangers�

Niveau 1
X�

Comparaisons Niveaux 1/3
-> Justesse (fonctionnement de la cha�ne)�

Niveau 1
LNE/LCSQA�

Niveau 2
Ex : Airparif�

Niveau 3�

Niveau  2
Ex : Oramip�

Niveau 3�

Niveaux 2
XX (+ �tranger)�

Niveau 3�

Niveau 3�

Comparaisons entre niveaux 2, JRC...
-> Justesse et reproductibilit��

Comparaisons EURAMET, BIPM...
-> Justesse�

Comparaisons entre les stations
-> Justesse et reproductibilit��

Figure 6 : Diff�rents types de campagnes d'intercomparaison men�es en air ambiant�


_1353848223.vsd

NIVEAU 1 : LNE






�

Etalon de r�f�rence national  niveau 1�

Analyseur de r�f�rence niveau 1 �


NIVEAU 2 :  Laboratoire d'�talonnage inter-r�gional






�

Etalon de r�f�rence niveau 2�

Analyseur de r�f�rence niveau 2�


 Etalon de transfert 1-2
�

Raccordement�

Raccordement�

Raccordement�


NIVEAU 3 :  Stations de mesure






�

Etalon de contr�le (contr�le du r�glage)�


Analyseur de station
�

Etalon de transfert 2-3�

Raccordement�


